## 住まいの点検記録シート(戸建）
自分でできる住まいの点検記録シート 戸建住宅用
点検日・点検理由 |  |  | 年 月 日（ ） 点検理由：
※点検した箇所は「点検」欄の□を塗りつぶします。劣化事象等が該当する場合にはその右の「劣化」欄にチェックをしましょう。
部位 | 該当 | 仕様 | 点検する劣化事象等 | 点検 | 劣化 | 所見
基礎 | □ | コンクリート 直仕上 もしくは 塗り仕上 | 蟻道（白っぽい土などでできたトンネルのような通路）ができている | □
|  |  | 鉄筋が露出している | □
|  |  | 幅0.3mm以上（プリペイドカードが挿入できる）のひび割れがある | □
|  |  | 深さ5mm以上の欠損、その他の著しい欠損がある | □
|  |  | さび汁（茶色いシミ）を伴うひび割れ、欠損がある | □
|  |  | コンクリートの表面に凹凸がある、表面が薄皮のように剥がれている | □
| □ | モルタル仕上 | 蟻道（白っぽい土などでできたトンネルのような通路）ができている | □
|  |  | 鉄筋が露出している | □
|  |  | 仕上材と構造材にまたがった幅0.3mm以上のひび割れ、その他の著しいひび割れがある | □
|  |  | さび汁（茶色いシミ）を伴うひび割れ、欠損がある | □
|  |  | 構造材(基礎本体)に深さ5mm以上の欠損、その他の著しい欠損がある | □
土台・床組 | □ |  | 木材の周辺に大量の木屑が落ちている | □
|  |  | 木材に裂け目がある、もしくは木の内側に空洞部、隙間、割れ等がある | □
|  |  | 蟻道（白っぽい土などでできたトンネルのような通路）ができている | □
|  |  | 木の表面に、年輪に沿った小さな穴や筋状の窪みなどがある | □
|  |  | 木を軽く叩くと、ポンポン、ボコボコと鈍い音がする | □
|  |  | 土台に菌体(カビ･きのこ等)が生えている | □
|  |  | 土台及び床組の接合部に割れ、欠損などがある | □
軸組 | □ |  | 柱が3/1,000以上傾いている | □
小屋組 | □ |  | 小屋組の接合部に割れ、欠損などがある | □
|  |  | 漏水等のシミ跡がある | □
木部 共通 | □ |  | 木材の周辺に大量の木屑が落ちている | □
|  |  | 木材に裂け目がある、もしくは木の内側に空洞部、隙間、割れ等がある | □
|  |  | 木の表面に、年輪に沿った小さな穴や筋状の窪みなどがある | □
|  |  | 木を軽く叩くと、ポンポン、ボコボコと鈍い音がする | □
|  |  | 木材に腐った部分がある | □
|  |  | 菌体(カビ･きのこ等)の付着、ひび割れ、劣化、欠損がある | □
屋根 | □ | 瓦葺き、 スレート葺き | 仕上材の著しい浮き又は剥がれがある | □
|  |  | 仕上材の著しいずれがある | □
|  |  | 仕上材の著しい割れ・欠損がある | □
| □ | 金属板葺き | 仕上材の著しい腐食がある | □
| □ | 防水層、シート | 防水層の破断、シートの接合部の剥離がある | □
外壁 | □ | サイディング ボード等 | 仕上材から下地材（防水紙･構造材）にまたがる剥落、その他の著しい剥がれがある | □
|  |  | 仕上材から下地材（防水紙･構造材）にまたがるひび割れ・欠損、その他の著しい割れ・欠損がある | □
|  |  | 仕上材(金属材)の著しい腐食がある | □
| □ | モルタル塗 | 仕上部分の著しい浮きがある | □
|  |  | 仕上部分の著しい剥がれがある | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがるひび割れ・欠損、複数の仕上材にまたがるひび割れ・欠損、その他の著しい割れ・欠損がある | □
| □ | タイル仕上 | 仕上材の著しい浮きがある | □
|  |  | 下地材（合板、構造材）にまたがる剥がれ又ははらみ、複数のタイルにまたがる剥落、その他の著しい剥落がある | □
|  |  | 下地材（合板、構造材）にまたがるひび割れ・欠損、複数のタイルにまたがるひび割れ・欠損、その他の著しい割れ・欠損がある | □
| □ | 共通 | シーリング材の破断及び接着破壊がある | □
部位 | 該当 | 仕様 | 点検する劣化事象等 | 点検 | 劣化 | 所見
雨どい | □ |  | 破損、取付金具の緩みがある | □
軒裏 | □ | ボード等 | 仕上材から下地材にまたがる剥落、その他の著しい剥がれがある | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがるひび割れ、その他の著しい割れがある | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがる欠損、その他の著しい欠損がある | □
|  |  | 仕上材(金属)の著しい腐食がある | □
|  |  | 漏水等のシミ跡がある | □
| □ | モルタル塗 | 仕上材から下地材にまたがるひび割れ、複数の仕上材にまたがるひび割れ、その他の著しい割れ | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがる欠損、複数の仕上材にまたがる欠損、その他の著しい欠損 | □
|  |  | 漏水等のシミ跡がある | □
|  |  | 仕上部分の著しい浮きがある | □
|  |  | 仕上部分の著しい剥がれがある | □
| □ | シート状の仕上材 | 著しいひび割れがある | □
|  |  | 著しい欠損がある | □
|  |  | 漏水等のシミ跡がある | □
| □ | 共通 | 腐朽、菌体(カビ、きのこ等)の付着、蟻害の恐れがある | □
|  |  | シーリング材の破断又は欠損がある | □
開口部 | □ | 建具（外部） | 周囲に隙間がある | □
|  |  | 著しい開閉不良がある | □
| □ | 建具（内部） | 周囲に隙間がある | □
|  |  | 著しい開閉不良がある | □
| □ | 共通 | 木材の腐朽、蟻害がある | □
バルコニー | □ | 床 | 著しい沈みがある | □
|  |  | 欠損がある | □
|  |  | 腐食等がある | □
|  |  | 防水層の破断(直下が屋内である場合)がある | □
| □ | 支持部分 | 欠損(直下が屋内で無い場合)がある | □
|  |  | 腐食等(直下が屋内で無い場合)がある | □
| □ | 手すり | 手すりに著しいぐらつきがある | □
|  |  | 手すりを支持する部分の著しい腐食等がある | □
| □ | 共通 | 著しいぐらつきがある | □
|  |  | ひび割れ又は劣化がある | □
|  |  | 木材の腐朽、蟻害がある | □
|  |  | 水切り金物等の不具合がある | □
給水 設備 | □ |  | 漏水がある | □
排水 設備 | □ |  | 漏水がある | □
部位 | 該当 | 仕様 | 点検する劣化事象等 | 点検 | 劣化 | 所見
床 | □ | 板張り床等 | 仕上材の著しい割れ、劣化がある | □
| □ | タイル仕上 | 著しいひび割れがある | □
| □ | 共通 | 著しい沈みがある | □
|  |  | 仕上材の著しい剥がれがある | □
|  |  | 仕上材の著しい欠損がある | □
|  |  | 3/1,000以上の傾斜がある | □
壁仕上 | □ | クロス等 | クロス貼りの下地材(石こうボード及び合板等)のひび割れ又は欠損がある | □
|  |  | 複数の仕上材にまたがるひび割れ又は欠損がある | □
| □ | 板状の仕上材 | 仕上材から下地材にまたがる剥落、その他の著しい剥がれがある | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがるひび割れ、その他の著しい割れがある | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがる欠損、その他の著しい欠損がある | □
|  |  | 仕上材(金属)の著しい腐食がある | □
| □ | 左官材等 | 仕上材から下地材にまたがるひび割れ、欠損、剥落がある | □
|  |  | 仕上材の浮きがある | □
| □ | タイル仕上 | 下地材にまたがるひび割れ、欠損、剥がれ・はらみがある | □
|  |  | 複数のタイルにまたがるひび割れ、欠損、剥がれ・はらみがある | □
|  |  | タイルの浮きがある | □
| □ | 共通 | 漏水等のシミ跡がある | □
|  |  | 壁又は柱に3/1,000以上の傾斜がある | □
天井 仕上 | □ | クロス等 | クロス貼りの下地材(石こうボード及び合板等)のひび割れ又は欠損がある | □
|  |  | 著しい欠損がある | □
| □ | 板状の仕上材 | 仕上材から下地材にまたがる剥落その他の著しい剥がれがある | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがるひび割れその他の著しい割れがある | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがる欠損その他の著しい欠損がある | □
|  |  | 仕上材(金属であるもの)の著しい腐食がある | □
| □ | 共通 | 漏水等のシミ跡がある | □
|  |  | 基本性能に支障のある菌体(カビ、きのこ等)の付着がある | □
階段 | □ | 構造体 | 著しい欠損がある | □
|  |  | 著しい腐食等がある | □
| □ | 路面 | 著しい沈みがある | □
|  |  | 著しい欠損がある | □
|  |  | 著しい腐食等がある | □
| □ | 手すり | 著しいぐらつきがある | □
|  |  | 手すり又はこれを支持する部分の著しい腐食等がある | □
内装 木部 | □ |  | 木材の腐朽、蟻害がある | □

## 住まいの点検記録シート(マンション・住戸）
自分でできる住まいの点検記録シート マンション・住戸（専有部分）用
点検日・点検理由 |  |  | 年 月 日（ ） 点検理由：
※点検した箇所は「点検」欄の□を塗りつぶします。劣化事象等が該当する場合にはその右の「劣化」欄にチェックをしましょう。
部位 | 該当 | 仕様 | 点検する劣化事象等 | 点検 | 劣化 | 所見
開口部 | □ | 建具（外部） | 周囲に隙間がある | □
|  |  | 著しい開閉不良がある | □
バルコニー | □ | 床 | 著しい沈みがある | □
|  |  | 欠損がある | □
|  |  | 防水層の破断がある | □
| □ | 手すり | 手すりに著しいぐらつきがある | □
|  |  | 手すりを支持する部分の著しい腐食等がある | □
| □ | 共通 | 著しいぐらつきがある | □
|  |  | ひび割れ又は劣化がある | □
床 | □ | フローリング等 | 仕上材の著しい割れ、劣化がある | □
| □ | タイル仕上 | 著しいひび割れがある | □
| □ | 共通 | 著しい沈みがある | □
|  |  | 仕上材の著しい剥がれがある | □
|  |  | 仕上材の著しい欠損がある | □
|  |  | 傾斜がある | □
壁 | □ | 板状の仕上材 | 仕上材から下地材にまたがる剥落、その他の著しい剥がれがある | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがるひび割れ、その他の著しい割れがある | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがる欠損、その他の著しい欠損等がある | □
| □ | クロス等 | クロス貼りの下地材(石こうボード及び合板等)のひび割れ又は欠損がある | □
|  |  | 複数の仕上材にまたがるひび割れ又は欠損がある | □
| □ | タイル仕上 | 下地材にまたがるひび割れ、欠損、剥がれ・はらみがある | □
|  |  | 複数のタイルにまたがるひび割れ、欠損、剥がれ・はらみがある | □
|  |  | タイルの浮きがある | □
| □ | 左官材等 | 仕上材から下地材にまたがるひび割れ、欠損、剥落がある | □
|  |  | 仕上材の浮きがある | □
| □ | 共通 | 漏水等のシミ跡がある | □
天井 | □ | 板状の仕上材 | 仕上材から下地材にまたがる剥落、その他の著しい剥がれがある | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがるひび割れ、その他の著しい割れがある | □
|  |  | 仕上材から下地材にまたがる欠損、その他の著しい欠損がある | □
| □ | クロス等 | クロス貼りの下地材(石こうボード及び合板等)のひび割れ又は欠損がある | □
|  |  | 著しい欠損がある | □
| □ | 共通 | 漏水等のシミ跡がある | □
内部 建具 | □ |  | 周囲に隙間がある | □
|  |  | 著しい開閉不良がある | □
給水 設備 | □ |  | 漏水がある | □
排水 設備 | □ |  | 漏水がある | □