## 表紙（仕様書）
庁舎他消防用設備等点検業務委託
守口市水道局

## 庁舎
工種・名称 | 形 質 寸 法 | 単位 | 数 量 | 摘 要
自動火災報知設備
感知器
熱感知器 | 差動式 スポット型（71） 防火戸用自動閉鎖装置（4） | 個 | ７５×２回／年１５０ | 外観・機能・総合含む。（１～４Ｆ）
| 定温式 スポット型 | 個 | ８×２回／年１６ | 外観・機能・総合含む。（１～４Ｆ）
煙 感 知 器 | 光電式 スポット型（13） 光電式 スポット型（防排煙制御用）（4） | 個 | １７×２回／年３４ | 外観・機能・総合含む。（１～４Ｆ）
地区音響装置
発信機受信機 | Ｐ型１級 14Ｌ／15Ｌ | 式 | ５×２回／年１０ | 外観・機能・総合含む。（１～４Ｆ）
ガス漏れ警報設備
受信機 | 壁掛式 6Ｌ／10Ｌ | 式 | １×２回／年２ | 外観・機能・総合含む。（１～４Ｆ）
警報器 |  | 個 | ６×２回／年１２ | 外観・機能・総合含む。（１～４Ｆ）
避難器具設備
緩降機・はしご | 降第10－2号（3・4Ｆ） | 台 | ３×２回／年６ | 外観・機能・総合含む。（３Ｆ・４Ｆ）
は第52－7-1号（2Ｆ）
誘導灯及び誘導標識
避難口誘導灯 |  | 個 | １６×２回／年３２ | 外観・機能 （１～４Ｆ）
通路誘導灯 |  | 個 | ６×２回／年１６ | 外観・機能 （１～４Ｆ）
階段通路誘導灯 |  | 個 | ３×２回／年６ | 外観・機能 （１～４Ｆ）
配線点検 |  | 式 | １ | 総合 （１～４Ｆ）
防火扉設備
防 火 扉 |  | 台 | ４×２回／年８ | 外観・機能・総合及び配線点検含む。（１～４Ｆ）
屋内消火栓設備
加圧送水装置 | ポンプ M40-V1-1型 電動機・ＳＢ－Ｅ型 | 式 | １×２回／年２ | 外観・機能・総合含む。（１Ｆ機械室）
消火受水槽 消防水利 | 6.24㎥ | 式 | １×２回／年２ | 外観・機能・総合含む。（屋外）
消火栓 | 屋内ボックス型 | 台 | ４×２回／年８ | 外観・機能・総合含む。（１～４Ｆ）
制御盤 |  | 面 | １×２回／年２ | 外観・機能・総合含む。（当直室）
常用電源 |  | 式 | １×２回／年２ | 外観・機能・総合含む。（１Ｆ機械室）
起動押金釦 |  | 台 | ４×２回／年８ | 外観・機能・総合含む。（１～４Ｆ）
表示灯 |  | 台 | ４×２回／年８ | 外観・機能・総合含む。（１～４Ｆ）
消火器具設備
消火器具設備 ① 機器点検 ② 総合点検 | 粉末消火器 | 本 | ３３×２回／年６６ | １Ｆ～4Ｆ・屋外プロパン横・屋上 資材倉庫・ガレージＣ
| ハロン消火器 | 本 | ２×２回／年４ | ２Ｆ電算室
内部点検 | 粉末消火器 R7年 | 本 | 1本／年 | １Ｆ～4Ｆ・屋外プロパン横・屋上 資材倉庫・ガレージＣ
| R8年 | 本 | 1本／年
| R9年 | 本 | 4本／年
| 電気火災対応消火器 | 本 | ０×２回／年０ | ２Ｆ電算室
機能点検 | 粉末消火器 R7年 | 本 | 0 | １Ｆ～4Ｆ・屋外プロパン横・屋上 資材倉庫・ガレージＣ
| R8年 | 本 | 1 | １Ｆ～4Ｆ・屋外プロパン横・屋上 資材倉庫・ガレージＣ
| R9年 | 本 | 2 | １Ｆ～4Ｆ・屋外プロパン横・屋上 資材倉庫・ガレージＣ
| 電気火災対応消火器 | 本 | ０×２回／年0 | ２Ｆ電算室

## 高度処理棟
設備名称 | 棟名称 |  |  | 摘 要
屋内消火栓設備 | 高度処理棟 |  |  | （Ｂ２～４Ｆ）
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量
消火水槽（水源） | 地上階設置 浄水場配水池兼用 | 池 | 2,380㎥/池 | 水位計（圧力式）
加圧送水装置 （モーター） | 消火ポンプユニット 型式：MJF502-65.5 (ﾃﾗﾙｷｮｸﾄｳ） 認定番号：PUA2-02-03 | 台 | １×２回／年２ | 機器点検、総合点検（B2F 第１ポンプ室）
ポンプ制御盤 | 消火ポンプユニット | 面 | １×２回／年 | 機器点検、総合点検（B2F 第１ポンプ室）
補助水槽 （消火用充水槽） | 200ℓ | 基 | １×２回／年 | 機器点検、総合点検（ＲＦ）
警報表示盤 | 消火ポンプ（運転・故障） 消火用充水槽 異常 | 面 | １×２回／年 | 機器点検、総合点検 （局庁舎１F 中央制御室）
1号消火栓 | 国土交通省仕様 | 台 | ６×２回／年 | 機器点検、総合点検
| 起動スイッチ | 個 | ６×２回／年 | 機器点検、総合点検
| 表示灯(兼用） | 個 | ６×２回／年 | 機器点検、総合点検
配線 | 絶縁抵抗 | 式 | 1 | 総合点検
弁類 |  | 個 | 1 | 機器点検、総合点検
連動試験費 | 放水試験費含む | 式 | 1 | 総合点検
消火器 | 高度処理棟等 |  |  | 11棟(別図参照）
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量
ABC粉末消火器 | 50型蓄圧式（車載式） | 本 | ４×２回／年 | 機器点検、総合点検
ABC粉末消火器 | 10型蓄圧式 | 本 | 75×１回／年 | 機器点検（令和４年度の場合）
|  |  | 79×１回／年 | 総合点検（令和４年度の場合）
ABC粉末消火器 | 10型加圧式 | 本 | 9×１回／年 | 機器点検（令和４年度の場合）
|  |  | 5×１回／年 | 総合点検（令和４年度の場合）
内部点検(取替） | 加圧式→蓄圧式取替 （加圧式引取含む） | 本 | 9本/2年 ※１ | 総合点検時
備 考
アクセレーター操作棟、薬品注入棟、５～10号急速ろ過池棟、原水ポンプ棟、配水塔記念館棟、第２ポンプ室棟
着分水池棟、危険物倉庫、11～14号急速ろ過池棟、第３ポンプ室棟、高度処理棟 計11棟
※１ 令和７年度(後期） 本、令和５年度(後期） 本 ※取替する消火器は、水道局職員の指示による。
加圧式から蓄圧式に取替をしたことによる型式数量変更は、本業務に含むものとする。
10型消火器 計84本 50型消火器 計４本 合計88本

## 高度処理棟 (電気)
工 種・名 称 | 形 質 寸 法 | 単位 | 数 量 | 摘 要
自動火災報知設備
感 知 器 | 煙式 スポット型 光電式 | 個 | 93×２回／年186 | 外観・機能・総合含む。（Ｂ２～４Ｆ）
| 定温式 スポット型 | 個 | 15×２回／年30 | 外観・機能・総合含む。（Ｂ２～４Ｆ）
P型発信機 (音響装置含む。） |  | 台 | 13×２回／年26 | 外観・機能・総合含む。（Ｂ２～４Ｆ）
表示灯 |  | 台 | 7×２回／年14 | 外観・機能・総合含む。（Ｂ２～４Ｆ）
地区音響装置 | ベル | 台 | 14×２回／年28 | 外観・機能・総合含む。（１Ｆ）
発信機受信機 | Ｐ型１級 16／25 | 式 | １×２回／年２
ファン停止 防火ダンパ閉 |  |  | ２系統×２/年４ | 外観・機能・総合含む。（１Ｆ）
誘導灯及び誘導標識
避難口誘導灯 |  | 個 | 35×２回／年70 | 外観・機能含む。（Ｂ２～４Ｆ）
通路誘導灯 |  | 個 | 10×２回／年20 | 外観・機能含む。（Ｂ２～４Ｆ）
階段通路誘導灯 |  | 個 | 21×２回／年42 | 外観・機能含む。（Ｂ２～４Ｆ）
配線点検 （分電盤含む。） |  | 式 | １ | 総合 （Ｂ２～４Ｆ）
防火扉設備
防火扉 |  | 台 | ５×２回／年10 | 外観・機能・総合及び配線点検含む。（Ｂ２～４Ｆ）

## 東郷配水場
工 種・名 称 | 形 質 寸 法 | 単位 | 数 量 | 摘 要
自動火災報知設備 | Ｐ型２級 5窓
| 煙式 スポット型光電式 | 個 | ５×２回／年１０ | 外観・機能・総合含む。（1Ｆ～2Ｆ）
消火器具設備 | 10型 粉末消火器(蓄圧式） | 本 | ３×２回／年６ | B1Ｆ～2Ｆ
内部点検 | 10型 粉末消火器(蓄圧式） | 本 | ０×２回／年０ | B1Ｆ～2Ｆ（2019年製造品） (機器点検・総合点検）
※法定点検日程は、水道局担当者と相談し決定すること

## 薬品注入棟
工 種・名 称 | 形 質 寸 法 | 単位 | 数 量 | 摘 要
自動火災報知設備
感知器 | 煙式 スポット型光電式 | 個 | 13×２回／年26 | 外観・機能・総合含む。
| 定温式 スポット型 | 個
地区音響装置
発信機受信機 | Ｐ型１級 ２／５ | 式 | １×２回／年２ | 外観・機能・総合含む。
ファン停止・防火ダンパ閉
誘導灯及び誘導標識
避難口誘導灯 |  | 個 | ５×２回／年10 | 外観・機能含む。
通路誘導灯 |  | 個 | ２×２回／年４ | 外観・機能含む。
階段通路誘導灯 |  | 個
配線点検 （分電盤含む） |  | 式 | １ | 総 合
防火扉設備
防 火 扉 |  | 台 |  | 外観・機能・総合及び配線点検含む。
屋内消火栓設備
消火ポンプユニット |  | 式
消火栓 |  | 台
制御盤 |  | 面
P型発信機 (音響装置含む） |  | 台 | 1×２回／年２ | 外観・機能・総合含む。
表示灯 |  | 台 | 1×２回／年２ | 外観・機能・総合含む。