## 運用保守項目一覧
別紙8 運用保守項目一覧
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 内容 | SLA評価項目 | SLA設定値
1 | 障害管理 | 障害対応 | 暫定復旧策検討 |  | 内部系システムにおける障害発生時の復旧策を検討する。 | システムの稼働率(停電に伴う計画停止やバックアップ処理等合意や計画に伴う停止時間は含まない。) | 99.5%
2 |  |  | 復旧策実施 |  | 復旧策を可及的速やかに実施する。 | － | －
3 |  | バックアップ管理 | バックアップ作業 | システムバックアップ | システムバックアップを行う。 | バックアップ実施回数 | 週1回
4 |  |  |  | データバックアップ | データのバックアップを行う。 | バックアップ実施回数 | 日1回
5 |  |  | 世代管理 |  | 管理台帳等により世代の管理を行う。 | － | －
6 |  |  | リストア管理 |  | 適切なデータリストアを行う。 | － | －
7 | 構成管理 | ソフトウェア構成管理 | 構成管理 |  | ソフトウェア構成を適切に管理する。 | － | －
8 |  | ソフトウェア管理 | パッチ適用 |  | 各種ソフトウェアの最新パッチについて検証や適応を行う。 | ー | －
9 |  | ドキュメント管理 | 運用ドキュメント管理 |  | システム運用で必要なドキュメントを管理する。 | － | －
10 |  | ライセンス管理 | ソフトウェアライセンス管理・資産情報の維持管理 |  | ライセンス及びバージョンを適切に管理、保管する。 | － | －
11 | 問題管理 | 問題管理 | 原因追究 |  | システムに関する問題の原因を追及する。 | － | －
12 |  |  | 恒久対応策検討 |  | 原因が特定できた障害やエラーの恒久対策を検討する。 | － | －
13 |  |  | 傾向分析 |  | 障害やエラーの傾向を分析し、現状の問題点を洗い出す。 | － | －
14 |  |  | 予防措置 |  | 明確になった問題点に対して再発への予防策の検討、実施を行う。 | － | －
15 | 変更管理 | 変更管理 | 変更要求の取りまとめ |  | 各箇所から挙げられたシステムの変更に関する要求を取りまとめる。 | － | －
16 |  |  | 実施検討 |  | 変更要求の影響度や緊急度、変更時のリスクやメリット、デメリットを評価して実施可否を検討する。 | － | －
17 |  |  |  |  | パッケージ機能としての適用可否について検討・調整する。 | － | －
18 |  |  | 変更スケジュール |  | 変更の実施に関するスケジュールを検討策定する。 | － | －
19 |  |  | 変更実施 |  | スケジュールに従って設計、実装、テストを行う。 | － | －
20 | リリース管理 | リリース管理 | 計画立案 |  | 変更管理が実施された案件のリリース計画、切り戻し計画を立案する。 | － | －
21 |  |  | 利用者との調整 |  | リリース計画についてｼｽﾃﾑの利用者とスケジュールや役割などについて調整し、変更内容についての周知やサポートを行う。 | － | －
22 |  |  | リリース実施 |  | 変更内容を配布、デプロイを実施し本番環境に反映する。 | － | －
23 | ヘルプデスク | ヘルプデスク | 問合せ対応 |  | 問合せの受付を行う。 | バックログ率(1日の業務終了時点で処理が完了しなかった件数の全要求件数に対する割合) | 全要求件数の20%未満
24 |  |  |  |  | 問合せの内容を基に一次切り分けを行い、担当部署に連絡する。 | 放棄率（ユーザがヘルプデスクの待ち時間に耐えられず電話を切った数） | 全コールの20%未満
25 |  |  |  |  | 一次切り分けの結果を踏まえ、原因等の調査を行う。
26 |  |  |  |  | 問合せの回答を行い、問合せの管理を行う。
27 | サービスレベル管理 | 運用実施管理 | 運用計画書の作成 |  | 運用計画書を作成する。 | － | －
28 |  |  | 運用実施報告書の作成 |  | 運用実施報告書を作成し、報告を行う。 | 月次報告回数 | 月1回
29 |  |  | 運用実績に対する評価 |  | 運用実施報告の内容が本市が求めているサービスの品質にかなっていたかなど評価する。 | － | －
30 |  |  | 運用実績から見た提案 |  | 事務処理・仕様の改善点があれば提案する。 | － | －
31 | 可用性管理 | システム稼働 | 稼働時間 |  | 業務システムの稼働を管理する。 | 稼働時間（可用性や障害対応基準計算の基となる時間です。職員による当該システムの利用は24時間365日を想定） | ログオンできることを保証する6:00～25:00
32 |  | 保守スケジュール | 保守スケジュール |  | 保守の時間・定期点検時間のスケジュール管理を行う。 | － | －
33 |  | 状態監視 | 死活監視 |  | コマンドにより稼動状況の監視を行う。 | 監視時間 | 365日24時間
34 |  |  | メッセージ監視 |  | 通知メッセージの監視を行う。
35 |  |  | ハードウェア監視 |  | ハードウェアの異常の監視を行う。
36 |  |  | サービスの稼動 |  | サービス稼動状況の監視を行う。
37 |  | ジョブ実行管理 | ジョブ管理 |  | ジョブの登録、変更、削除を行う。 | オペレータ訓練 バッチ処理時間遵守率 | オペレータ訓練／平均回数2 回／年以上 80％以上
38 |  |  |  |  | ジョブのスケジュール管理を行う。
39 |  |  |  |  | ジョブの実行状況の管理を行う。
40 |  |  |  |  | ジョブの実績を報告する。
41 |  |  |  |  | 年間のカレンダー登録を行う。
42 |  |  |  |  | 成果物を出力・納品する。
43 | セキュリティ管理 | ファイアウォール管理 | 不正アクセス報告と対応 |  | 不正アクセスの報告を行う。 | 情報連携の時間 監視時間 | 検知後 60 分以内の連絡遵守率：99.9％ 365日24時間
44 |  |  |  |  | 不正アクセスへの適切な対応を行う。
45 |  |  |  |  | 外部記録媒体が適切に使用されているか監視する。
46 |  |  | ポリシー設定、変更 |  | ポリシーの設定、変更を行う。 | － | －
47 |  |  | 定期ログ集計報告 |  | ログ集計内容を定期的に報告する。 | － | －
48 |  |  | セキュリティ監査の実施 |  | セキュリティ監査を定期的に行う。 | － | －
49 |  | ウィルス対策 | パターンファイルの更新 |  | パターンファイルの更新を定期的に行う。 | 更新リリース時間 | ベンダリリースから24 時間以内
50 |  |  | ウィルスの発見、検知の方法 |  | 専用ソフトによりウィルスチェックを行う。 | 情報連携の時間 | 検知後 60 分以内の連絡遵守率：99.9％
51 |  |  | 発見、検知時の対応 |  | 発見時には適切な対応を行う。
52 |  |  | 通知体制 |  | 発見時には指定部署に連絡を行う。
53 |  |  | 定期ログ集計レポート |  | ログの集計内容を定期的に報告する | 報告タイミング | 対応後 1 日以内遵守率 99.9%
54 |  | セキュリティホール対策 | ツールによる診断実施回数 |  | ツールによるチェックを行う。 | 報告タイミング | 対応後 1 日以内遵守率 99.9%
55 |  | 端末操作監視 | 操作ログ調査・分析 |  | 利用者端末の操作ログ情報などにより、不正利用に関する監視を行う。 | 報告タイミング 監視稼働時間 | 対応後 1 日以内遵守率 99.9% 365日24時間
56 |  | システム利用実績管理 | システム利用実績管理 |  | システムへのログイン情報ログなどによりシステム利用実績の管理を行う。 | 報告タイミング 監視稼働時間 | 対応後 1 日以内遵守率 99.9% 365日24時間
57 | キャパシティ管理 | キャパシティ管理 | サーバー性能管理 |  | CPU使用率を確認する。 | レスポンス遅延に関する報告タイミング オンライン応答時間（3秒） | 対応後 1 日以内遵守率 99.9% 3秒以下の遵守率80％以上
58 |  |  |  |  | ディスク使用率を確認する。
59 |  |  |  |  | メモリ使用率を確認する。
60 |  |  |  |  | システム性能状況の報告を行う。
61 |  |  | トラフィック監視 |  | トラフィックを監視し、記録する。
62 |  |  |  |  | ログ集計レポートを提出する。
63 | ITサービス継続性管理 | ITサービス継続性管理 | 事故・災害時計画立案 |  | 事故・災害時のITサービスへの影響や対応策を計画する。 | － | －
64 |  |  | 計画実施 |  | 事故・災害時にITサービスを維持するための各種機器のメンテナンス、職員への教育などを準備実施する。 | － | －
65 |  |  |  |  | 職員を含め、事故・災害時を想定した訓練を実施する。 | － | －
66 | その他 | ナレッジ管理 | 運用ナレッジ管理 |  | 運用作業における知識や情報を管理、共有する。 | － | －
67 |  | リクエスト対応 | ユーザからの要求対応 |  | 人事異動に伴う職員データの取得・調整・配布処理について作業主体者として実施する。 | － | －
68 |  |  |  |  | 初回イベント発生時の立会い支援を行う | － | －
69 |  |  |  |  | ユーザ教育などを行う。 | － | －