## 福知山案 (hidden)
詳細項目 |  |  | 評価内容 | 評価方法 | 配点 | 計算方法
大項目 | 中項目 | 小項目
(1)事業の安定性 | 有効利用汚泥受入先について | 受入先の安定性 | 有効利用汚泥を利用する受入先企業から、事業期間中、本施設で製造された有効利用汚泥を有価で購入する確約を得ている。 | 定量 | 1 | 確約書あり：1
確約書なし：0
|  | 受入企業の体制 | 受入先企業が複数企業あり、最も受入可能量が多い企業以外の企業においても日生産量を全量受入れられる企業がある。 | 定量 | 2 | 2箇所以上ある：2
1箇所ある：1
ない：0
|  | 受入先自治体への説明 | 有効利用汚泥を利用する予定の施設が所在する地方自治体に対し、当該有効利用汚泥（有価物）を持ち込むことに関する事前説明を行っている。 | 定量 | 2 | 有効利用汚泥を利用する予定施設が所在する全て自治体への事前説明を行っている：2
有効利用汚泥を利用する予定施設のうち最も受入量が多い施設が所在する自治体への事前説明を行っている：1
事前説明を行っていない：0
| SPC安定性について |  | SPCの財務的な安定性を評価する。 | 定量 |  | E-IRR：1
単年度赤字の有無：1
| 類似業務の実績 | 汚泥有効利用施設の運転実績 | 納入する汚泥有効利用施設の運転実績がある。 | 定量 | 2 | 累計で20年以上ある：2
累計で5年以上～20年未満ある：1
累計で5年未満：0
|  | 下水処理場の運転管理実績 | 汚水処理の日量が30,000㎥/日以上の終末処理場（水処理又は汚泥処理施設は必須）の包括的民間委託での運転管理実績がある。 | 定量 | 2 | 累計で20年以上ある：2
累計で10年以上～20年未満ある：1
累計で10年未満：0
| セルフモニタリング内容について |  | セルフモニタリングについて具体的な提案がある。 | 定性 | 2 | 3項2）①aに示す定性評価による
(2)汚泥有効利用施設の設計建設 | 監理技術者の経験について |  | 現場施工期間の監理技術者について汚泥有効利用施設の経験がある。 | 定量 | 1 | ある：1
ない：0
| 施設の安定的な稼働に向けた対応 |  | 施設を止めることなく安定的に稼働させるための提案を求める。 （予備機の考え方、系列数の考え方など） | 定性 | 4 | 3項2）①aに示す定性評価による
| 既存汚泥処理から事業者が建設する汚泥処理施設への切替方法について |  | 既存汚泥処理から事業者が建設する汚泥処理施設への切替方法や水処理施設への影響を最小限にするための提案を評価する。 | 定性 | 2 | 3項2）①aに示す定性評価による
| 工事期間中に関する提案 |  | 工期内に確実に終了させるための工夫や安全管理に関する工夫など自由な提案を求める。 | 定性 | 2 | 3項2）①aに示す定性評価による
(3)維持管理運営 | 業務実施について | 緊急時対応について | 故障発生時の対応方法及び水処理への影響を最小限に食い止めるための方法や人員配置、バックアップ体制を評価 | 定性 | 4 | 3項2）①aに示す定性評価による
|  | 有効利用汚泥の安定生産について | 水処理からの汚泥を受けてから有効利用汚泥製造・出荷までの運転管理体制について | 定性 | 4 | 3項2）①aに示す定性評価による
|  | 事業者が建設する汚泥処理施設の保守点検、修繕、更新について | 日常点検や月次、年次点検の結果や他施設の故障事例等を生かした修繕計画や対応方法等を評価する。 | 定性 | 6 | 3項2）①aに示す定性評価による
|  | 既存汚泥処理施設等の保守点検、小修繕について | 日常点検から年次点検までの計画及び重点点検等の点検結果や他施設の故障事例等を生かした修繕対応方法を評価する。 | 定性 | 6 | 3項2）①aに示す定性評価による
|  | 人材確保及び人材教育について | 従業員の人材確保及び点検や修繕の品質向上に向けた教育体制などを評価する。 | 定性 | 2 | 3項2）①aに示す定性評価による
|  | 有効利用汚泥の安全対策 | 貯蔵時や運搬時の発火対策について具体的な提案を求める。 | 定性 | 2 | 3項2）①aに示す定性評価による
(4)地元貢献 | 建設時の市内企業参加 |  | 市内企業※の参加率をJV参加又は下請け発生金額で評価する。 | 定量 | 2 | JV参加または請負金額に対して20％以上：2
15％以上～20％未満：1.5
10％以上～15％未満：1
5％以上～10％未満：0.5
5％未満：0
| 維持管理運営期間中の対応 |  | 修繕・使用薬品・部品等の市内企業への発注、雇用促進、住民対応等を評価 | 定性 | 2 | 3項2）①aに示す定性評価による
(5)環境負荷 | 温室効果ガスの発生抑制 |  | 有効利用汚泥製造に係わる温室効果ガスの発生抑制（利用先での発生抑制は含まない） | 定量 | 2 | （提案最低発生量）/（提案発生量）×2
| 建設・維持管理運営期間中の騒音・振動対策 |  | 騒音振動対策について評価する。 | 定性 | 2 | 3項2）①aに示す定性評価による
| 維持管理運営期間の臭気対策 |  | 維持管理運営期間の臭気対策について評価する。 | 定量 | 4 | 敷地境界における臭気指数提案値に基づき、下記計算式で評価する。但し、臭気指数の提案値がない場合は0点とする。 （提案最低臭気指数）/（提案臭気指数）×4
(6)その他 |  |  | その他市にとって有益な提案を求める。 | 定性 | 4 | 3項2）①aに示す定性評価による
計 |  |  |  |  | 60

## (汚泥)とりまとめ (hidden)
他市事例
区分１ | 区分２ | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 評価内容 | 評価方法 |  | 市原市 | いわき市 | 京都府 | 京都市 | 福岡市 | 横浜市 | 採用・不採用理由
施設建設 |  | (1)事業の安定性 | 類似業務の実績 | 再構築汚泥処理施設設の導入実績 | 再構築汚泥処理施設設の導入実績がある。 | 定量 | 箇所数(福岡) or 規模(京都市) or 稼働年数(横浜・いわき) | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 実績は重要であり、ほぼ多くの市で導入している項目のため採用
施設建設 |  | (1)事業の安定性 | 類似業務の実績 | 汚泥処理施設の設計実績 | 汚泥有効利用施設を含む汚泥処理施設一連の実施設計を行った実績について評価する。 | 定量 | 同規模以上の設計経験あり100点 / なし0点 |  |  |  |  | ○ | ○ | 今回事業は汚泥処理施設全般にわたり、終末処理場の設計全般に精通していることが求められるため
施設建設 |  | (1)事業の安定性 | 類似業務の実績 | 監理技術者の経験 | 現場施工期間の監理技術者について汚泥施設建設の経験がある。 | 定量 | 同規模以上の工事経験あり100点 / なし0点 | ○ | [5 empty] | 今回事業は汚泥処理施設全般にわたり、終末処理場の工事に精通していることが求められるため
施設建設 | （１）総合的なコスト削減 | (3)維持管理運営 | 長期修繕等計画 | 再構築汚泥処理施設設の保守点検、修繕、長寿命化対策、更新 | 汚泥有効利用施設は乾燥や炭化など高温で使用する機器が多いため、保守点検と修繕は設備全体または機器の寿命を大きく左右する。確実な保守点検、修繕を行っていくことが重要であるが、一方で保守点検費、修繕費、長寿命化対策費及び更新費を考慮したライフサイクルコストの最小化を考慮する必要がある。維持管理運営期間に発生する維持管理費（運転管理、保守点検、ユーティリティ、修繕等）と改築費（長寿命化対策、更新）を評価するとともに、ライフサイクルコストの最小化に向けた対策・工夫に関する技術提案を評価する。 | 定量 | 減価償却費（更新・長寿命化対策）-長期前受金戻入額（更新・長寿命化対策の55％国費充当分）＋支払利息（更新・長寿命化対策費の国費充当残額に対する企業債利息）＋維持管理運営費（運転管理、保守点検、ユーティリティ、修繕） | ○ |  |  | ○ |  | ○ | 提案する点検・修繕・改築の実施頻度とその費用が、実績またはそれに準ずる根拠に基づいたものであることを確認することで、各提案のLCCの裏付けを確認できるため、評価項目とする。
施設建設 | （２）社会的要請への対応 | (2)設計建設 | 建設計画 | 建設時の環境配慮 | 建設期間中に周辺環境へ配慮（低公害型、低騒音型建設機械の採用、建設時の省エネルギー対策、建設副産物のリサイクルへの取り組み等）の内容を評価する。 | 定性 | 非常に優4点/3点/優2点/1点/要求水準同等0点 | ○ |  |  |  |  | ○ | 対象範囲が汚泥処理全般で処理場敷地の中で占める範囲が広く、工事規模が大きいため、建設工事の環境影響を評価項目とする。
施設建設 | （２）社会的要請への対応 | (5)環境負荷 | 景観への配慮 | - | 汚泥処理施設を囲う景観壁の工夫や屋根の設置など、周辺環境と調和した施設外観の提案について評価する。 | 定性 | 非常に優100点/75点/優50点/25点/要求水準同等0点 |  |  |  |  | ○ |  | ※要確認（市として必要であるか）
施設建設 | （２）社会的要請への対応 | (4)地元貢献 | 市内企業の参画 | 建設時 | 設計・施工時において、設計・土木・建設・電気・管工事等、地場企業の参画や活用について、具体的・定量的な提案を評価する。 | 定性 | 非常に優4点/3点/優2点/1点/要求水準同等0点 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ※要確認（市として必要であるか）
施設建設 | （３）工事目的物の性能・機能の向上 | (2)設計建設 | 施設の性能・機能 | 施設の安定的な稼働に向けた対応 | 極力施設を止めることなく安定的に稼働させるための提案を評価する。（予備機の考え方、系列数の考え方など。汚泥処理施設の修繕・緊急対応時でも水処理発生汚泥を受け入れ可能とする工夫） | 定性 | 非常に優2点/1.5点/優1.0点/0.5点/要求水準同等0点 | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | 今回事業では汚泥処理の大部分を建設するため、評価項目とする。
施設建設 | （３）工事目的物の性能・機能の向上 | (2)設計建設 | 施設の性能・機能 | 施設の安定的な稼働に向けた対応 | 下水汚泥及び浄化槽汚泥等の短期的・長期的な量及び質の変動を踏まえた安定的な運転への提案を評価する | 定性 | 非常に優2点/1.5点/優1.0点/0.5点/要求水準同等0点 | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 水処理から提供する生・余剰汚泥の量・性状に対する施設安定性を評価する。
施設建設 | （３）工事目的物の性能・機能の向上 | (2)設計建設 | 施設の性能・機能 | 施設の安定的な稼働に向けた対応 | 汚泥処理施設から水処理施設への返流水管の管閉塞・摩耗・腐食等の機能低下・劣化を抑制するための対策について、効果的かつ具体的な提案を評価する。 | 定性 | 非常に優2点/1.5点/優1.0点/0.5点/要求水準同等0点 |  |  |  |  | ○ |  | 返流水管の劣化に起因した不具合発生が懸念されるため、応募者の対策方法の評価が必要である
施設建設 | （３）工事目的物の性能・機能の向上 | (2)設計建設 | 施設の性能・機能 | 水処理への影響 | 水処理機能に影響を考慮し、汚泥処理施設の排水（量・水質）について評価する。 | 定性 | 要求水準より厳しい水質2点 / 要求水準書と同等0点 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 消化工程を今回追加するため、返流水に影響を評価する項目が必要である
施設建設 | （３）工事目的物の性能・機能の向上 | (2)設計建設 | 施設の性能・機能 | 施設所要スペース | 汚泥処理施設の所要スペースが小さい提案を評価する。 | 定性 | 非常に優1点/0.75点/優0.5点/0.25点/要求水準同等0点 |  |  |  | ○ |  |  | 次回更新を考慮した配置案を評価する
施設建設 | （４)施工計画に係る具体的な技術提案 | (2)設計建設 | 施設の性能・機能 | 既存汚泥処理からの切替方法 | 既存汚泥処理から再構築汚泥処理施設設への切替方法や水処理施設への影響を最小限にするための提案を評価する。 | 定性 | 非常に優2点/1.5点/優1.0点/0.5点/要求水準同等0点 | ○ | ○ |  |  |  |  | 汚泥処理の建設範囲が広範囲となるため、評価項目が必要である。
施設建設 | （４)施工計画に係る具体的な技術提案 | (2)設計建設 | 建設計画 | 工事期間に関する提案 | 工期内に確実に終了させるための工夫や安全管理に関する工夫などの提案を評価する。 | 定性 | 非常に優2点/1.5点/優1.0点/0.5点/要求水準同等0点 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 工期が限られており、工程管理に関する評価項目が必要である。
施設建設 | （４)施工計画に係る具体的な技術提案 | (2)設計建設 | 建設計画 | 工事期間に関する提案 | 施設の建設期間の短縮（または、生成物製造開始日の短縮）について評価する。 | 定量 | 予定工期より1年以上前倒し2点 / 予定工期通り0点 | [5 empty] | ○ | 早期に供用開始できた場合に焼却汚泥処分コスト低減となるため、評価項目とする。
施設建設 | （４)施工計画に係る具体的な技術提案 | (2)設計建設 | 建設計画 | 解体・撤去計画 | 解体撤去対象外の配管・設備の養生を含めた解体撤去計画について評価する。 | 定性 | 非常に優2点/1.5点/優1.0点/0.5点/要求水準同等0点 | [5 empty] | ○ | ダイオキシン、アスベストを含む撤去工事があるため、法令に遵守した方針であることを確認するために評価項目とする。
維持管理運営 | (1)事業の安定性 | (1)事業の安定性 | 生成物受入先 | 受入先の確保 | 生成物を利用する受入先企業から、事業期間中、本施設で製造された生成物を有価で購入する確約を得ている。 | 定量 | 3点×割合(確約書を確保している年数÷20年間) | 応募条件 | [5 empty] | FS業務にて20年間の確約書の提示は困難との意見があったことを踏まえ、確約書は応募条件にするのではなく、提案評価項目とする。
維持管理運営 | (1)事業の安定性 | (1)事業の安定性 | 生成物受入先 |  | 受入企業の経営状況を評価する。（受入先企業の損益計算書の確認） | 定量 | 過去3年の経常損益赤字なし2点 / あり0点 | ○ |  |  | ○ |  | ○ | 受入先企業の経営が安定していることが望ましいため、評価項目とする
維持管理運営 | (1)事業の安定性 | (1)事業の安定性 | 生成物受入先 | 受入企業の体制（バックアップ体制） | 受入先企業が複数企業あり、最も受入可能量が多い企業以外の企業により日生産量を全量受入れられる。 | 定量 | 全量可能2点 / 一部可能1点 / 受入不可0点 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 生成物の安定利用の評価項目として適切であり、多くの市で導入している項目のため
維持管理運営 | (1)事業の安定性 | (1)事業の安定性 | 生成物受入先 | 受入先自治体への説明 | 生成物を利用する予定の施設が所在する地方自治体に対し、当該生成物（有価物）を持ち込むことに関する事前説明を行っている。 | 定量 | 2点×割合(説明済自治体数 / 受入先自治体数) | 応募条件 | 応募条件 |  |  |  |  | 応募条件にすると公告から提案書提出までの期間で間に合わず辞退となる可能性がある。未提出の応募者があった場合でもヒアリング時に再確認する。
維持管理運営 |  | (1)事業の安定性 | 生成物受入先 |  | 生成物を全量受入れ可能な企業が特別目的会社の構成員となっている。 | 定量 | あり100点 / なし0点 |  |  | ○ |  | ○ |  | SPC構成員となることで有効利用先の安定化につながるため、評価項目とする
維持管理運営 |  | (1)事業の安定性 | 類似業務の実績 | 下水処理場の運転管理実績 | 汚水処理の日量が30,000㎥/日以上の終末処理場（水処理又は汚泥処理施設は必須）の包括的民間委託での運転管理実績がある。 | 定量 | 0点（年数0年） / 50点(年数20年未満) / 100点(20年以上) | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 今回の維持管理範囲が汚泥処理施設全般であり、下水処理場の管理実績の評価が必要である。
維持管理運営 | (2）維持管理体制 | (1)事業の安定性 | セルフモニタリング | - | セルフモニタリングについて具体的な提案がある。 | 定性 | 非常に優3点/2.5点/優2点/1.5点/要求水準同等0点 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | セルフモニタリングが優れていれば、発注者側のモニタリングの精度向上と負荷軽減となるため評価項目とする
維持管理運営 | (2）維持管理体制 | (3)維持管理運営 | 維持管理の体制 | 通常時の体制と緊急時の体制 | 運転管理体制、保全管理体制、連絡体制、労働安全衛生管理体制について評価する。 故障発生時の対応方法及び水処理への影響を最小限に食い止めるための方法や人員配置、バックアップ体制を評価する。 | 定性 | 非常に優2点/1.5点/優1点/0.5点/要求水準同等0点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要確認（平日、休日、昼間、夜間の体制を把握する必要がある場合に必要）
維持管理運営 |  | (3)維持管理運営 | 生成物の安全対策 | - | 貯蔵時や運搬時の発火対策について具体的な提案を評価する。 | 定性 | 非常に優100点/75点/優50点/25点/要求水準同等0点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 燃料化物とする場合は2次災害などが懸案となるため、評価項目とする。
維持管理運営 | (3)地元貢献 | (4)地元貢献 | 市内企業の参画 | 維持管理運営期間 | 維持管理・運営時（修繕・使用薬品・部品等）において、地場企業の参画や活用について、具体的・定量的な提案を評価する。 | 定性 | 非常に優1点/0.75点/優0.5点/0.25点/要求水準同等0点 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ※要確認（市として必要であるか）
維持管理運営 | (3)地元貢献 | (4)地元貢献 | 市内企業の参画 | 汚泥有効利用 | 生成物の利用先に地元企業を活用し、地域バイオマスの循環に貢献する提案を評価する。 | 定性 | 非常に優1点/0.75点/優0.5点/0.25点/要求水準同等0点 | [6 empty] | ※要確認（市として必要であるか）
維持管理運営 | (3)地元貢献 | (4)地元貢献 | 見学対応・広報・啓発 | - | 見学者の視線に立った分かりやすい案内や説明方法等の具体的な工夫や、広報・啓発に関する提案について評価する。 | 定性 | 非常に優1点/0.75点/優0.5点/0.25点/要求水準同等0点 |  |  |  |  | ○ | ○ | ※要確認（市として必要であるか）
維持管理運営 | (4)環境負荷 | (5)環境負荷 | 温室効果ガスの発生抑制 | - | 再構築汚泥処理施設設の運転に係る温室効果ガスの発生量（汚泥処理によるもののみ、生成物の利用先での発生量は含まない） | 定量 | 3点×割合(全提案のうち最低CO2排出量÷提案CO2排出量) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エネルギー指定工場ではないため、温室効果ガスの抑制の重要性は高くないと考えるが、他市では多く導入されている項目のため評価項目とする。
維持管理運営 | (4)環境負荷 | (5)環境負荷 | 臭気対策 | - | 維持管理運営期間の臭気対策について評価する。（監視項目、臭気対策の具体的内容など） | 定量 | 5点 臭気指数10以下 / 2.5点 臭気指数15以下 / 0点 臭気指数指定なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 住宅地と隣接しており、重要性の高い項目のため評価対象とする。
維持管理運営 | (4)環境負荷 | (5)環境負荷 | 大気汚染対策 | - | 環境負荷削減に対する努力について評価する。（ばいじん等の規制基準値からのさらなる低減） | 定量 | 3点 法令以上の規制値または発生なし / 0点 法令通り | [5 empty] | ○ | 環境対策の優れた提案を評価すべきため対象とする。
維持管理運営 |  | (5)環境負荷 | 副産物の減量 | - | 生成物製造に伴う副産物の減量化に対する取り組みについて評価する。 | 定性 | 非常に優100点/75点/優50点/25点/要求水準同等0点 | [5 empty] | ○ | ※要確認（市として必要であるか）
|  | (6)その他 | その他の提案 | - | 上記以外で市にとって有益な提案を評価する。 | 定性 | 非常に優100点/75点/優50点/25点/要求水準同等0点 | ○ | ○ |  | ○ |  |  | 発注者側で想定していない提案事項を得ることができるため評価項目とする。

## 削除 (hidden)
福知山市汚泥処理施設再構築事業 技術提案 評価項目（案）
[6 empty] | 他市事例 | [5 empty] | 採用候補に「○」
JS区分 | ＪＳ施設建設評価区分 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 評価内容 | 市原市 | いわき市 | 京都府 | 京都市 | 福岡市 | 横浜市 | 福知山市 | 採用・不採用理由 | 評価方法
|  | (1)事業の安定性 | 生成物受入先 |  | 利用先企業全体における生成物の総受入可能量（1年を通じて受入可能な、1日当たりの量）について評価する。 |  |  |  |  | ○
|  | (1)事業の安定性 | 事業収支計画 | - | 本事業を安定的に実施する観点から見た事業者の損益計画書及び資金収支計画について評価する。 | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | 他市ではPFI事業のため建設段階からのSPCに対する財務評価のため
|  | (1)事業の安定性 | その他 | - | 各業務の履行に係るリスクに対する対応方針について評価する。 | [5 empty] | ○ |  | 定性的な内容のため不要とする
|  | (3)維持管理運営 | 長期修繕等計画 | 既存汚泥処理施設（使用）等の保守点検、小修繕 | 日常点検から年次点検までの計画及び重点点検等の点検結果や他施設の故障事例等を生かした修繕対応方法を評価する。 | ○ | [6 empty] | 既存施設の業務範囲は非常に小規模であり、本事業での重要性は低いと考えるため不要とする。
|  | (3)維持管理運営 | 長期修繕等計画 | ライフサイクルコストの低減 | 点検・修繕・更新、ユーティリティー費用や市の収益等について、LCCの低減を踏まえた提案がある |  | ○ |  |  |  | ○ |  | LCCは入札額（建設費＋維持管理費）で評価するため、技術提案に含めると重複するため不要とする。
|  | (4)地元貢献 | その他 | - | 本事業の実施を通じた地域への貢献や地域経済の活性化について評価する。 | [5 empty] | ○ |  | 上記の評価を求める場合は、特に不要
|  | (5)環境負荷 | 温室効果ガスの発生抑制 | - | 生成物の利用に伴う温室効果ガスの発生量（利用先での発生量によるもの） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 堆肥利用とする場合は温室効果ガスの発生抑制量の評価困難なため対象外とする。
|  | (6)その他 | その他の提案 | - | 上記以外で市にとって有益な提案を評価する。 | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | 発注者側で想定していない提案事項を得ることができるため評価項目とする。 | 定性 | 非常に優100点/75点/優50点/25点/要求水準同等0点

## (汚泥)いわき市 (hidden)
評価項目 |  |  | 配点 |  | 評価内容 | 評価方法 | 評価基準
大項目 | 中項目 | 小項目
(1)事業の安定性 | 固形燃料化物の受入企業の安定性 |  | 150 | 30 | 長期的な固形燃料化物の有効利用の安定性を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
| SPCの収益性 |  |  | 10 | SPCの財務的な収益性を評価する | 定量 | ・E-IRR：5％
・維持管理運営時の単年度赤字がない 各5点
| 類似業務の実績 | 固形燃料化施設の運転実績 |  | 20 | 固形燃料化施設（下水汚泥を含むバイオマスが処理対象）の運転実績（施設能力50ｔ/日）を評価する | 定量 | 20年以上：20点
10年以上20年未満：10点
10年未満：0点 （複数施設の累計可）
|  | 下水処理場の包括的民間委託の運転管理実績 |  | 20 | 終末処理場（汚水処理能力が42,000㎥/日以上かつ消化施設を含む）の包括的民間委託での運転管理実績を評価する | 定量 | 30年以上：20点
15年以上30年未満：10点
15年未満：0点 （複数施設の累計可）
| セルフモニタリング |  |  | 30 | セルフモニタリングについて、有効かつ具体的な提案を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
| 処理対象物の変動への対応 |  |  | 20 | 下水汚泥及び浄化槽汚泥等の短期的・長期的な量及び質の変動を踏まえた安定的な運転への提案を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
| 人材確保および人材教育について |  |  | 20 | 従業員の人材確保および維持管理・運営のサービス向上に向けた教育体制などを評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
(2)設計・建設 | 工事計画 |  | 160 | 30 | 中部浄化センターと南部浄化センターの工期設定の違いを理解し、工期内に確実に工事完了させる工夫、また、工事期間中の安全管理や周辺環境への配慮がなされた提案を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
| 試運転時における既存施設への影響 |  |  | 30 | 処理施設の切替等を踏まえた、既存処理施設（焼却施設を含む）への影響を考慮した提案を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
| 下水処理施設の安定的な稼働想定 |  |  | 60 | 既設を含む水処理・汚泥処理施設を止めることなく、維持管理・運営を安定してできる設備となっているかを評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
| し尿・浄化槽汚泥受入体制 |  |  | 40 | し尿・浄化槽汚泥の受入れに対して、受入施設の効率性・安定性・安全性を考慮した提案を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
(3)維持管理・運営 | ライフサイクルコストの低減 |  | 160 | 60 | 点検・修繕・更新、ユーティリティー費用や市の収益等について、LCCの低減を踏まえた提案がある | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
| 施設の安定的な運転管理 |  |  | 60 | 汚泥処理方式変更による既存施設への影響を踏まえた効率的・安定的かつ安全な維持管理・運営体制の提案を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
| 安全対策 | 危機管理体制 |  | 20 | 故障や災害時等におけるBCPの策定状況や危機管理体制を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
|  | 固形燃料化物の安全管理 |  | 20 | 固形燃料化物の発熱・発火等に関する安全管理体制を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
(4)環境への配慮 | 温室効果ガスの発生抑制 |  | 50 | 30 | 汚泥処理施設等からの温室効果ガス排出量及びその低減策について評価する ただし、固形燃料化物利用先での削減効果を含まないものとする | 定量 | 新設・既設のユーティリティ使用予定量より、温室効果ガス排出量の計算が適正かを判断し、以下の式で点数をつける 提案最低CO2排出量÷提案CO2排出量×30点
| 臭気対策 |  |  | 20 | 維持管理・運営期間中の臭気対策について評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
(5)地域への貢献 | 設計・建設時の地域への貢献や地域経済の活性化 |  | 50 | 20 | 設計・建設時の地域への貢献や地域経済の活性化に関する具体的かつ優れた提案を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
| 維持管理・運営時の地域への貢献や地域経済への活性化 |  |  | 30 | 維持管理・運営時の地域への貢献や地域経済の活性化に関する具体的かつ優れた提案を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
(6)その他 | その他独自提案 |  | 30 | 30 | その他、本市にとって有益な提案を評価する | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
（以降は加点項目とするが、(6)その他の項目の合計点が30点以上となった場合は30点として合計点を計算する）
| 付帯事業 |  | - | 20 | 付帯事業の有効性・実現性・具体性・継続性を評価する ※ただし、バイオガス発電事業の評価は除く | 定性 | 優先交渉権者選定基準に示す「表2 定性評価の評価基準」に基づく評価
| 民間発案 |  |  | 10 | 事業実施に対する発案の貢献度を評価する | 定量 | 発案企業に10点
合計 |  |  |  | 600

## (汚泥)京都府 (hidden)
評価項目 |  |  | 評価内容 | 評価基準 |  | 配点 | 留意事項 | 記載様式
地域への貢献 | 地域経済への貢献 | 府内からの材料調達 | 指定資材等の府内調達について評価する。 | 指定資材を府内調達する。 | 1 | 1 | ・指定資材は「生コンクリート」とし、技術提案時に予定している資材の調達状況について記載すること。 | 様式第18号
|  |  |  | 指定資材を府内調達しない。 | 0
| 地域雇用への貢献 | 府内企業の施工状況 | 府内企業の事業実施を評価する | （設計費/事業費×府内設計率+建設費/事業費×下請率×府内下請率+維持管理費/事業費×府内維持管理率）×配点 ・事業費＝設計費+建設費+維持管理費 ・府内設計率：設計を府内の事業者（元請に限る）が実施する金額比率 ・府内維持管理率：入札説明書5（6）ア及びイの要件を満たす者（SPCの構成員に限る）のうち、府内の企業が実施する金額比率 | 0.0～3.0 | 3 | ・維持管理運営を行う者が複数の場合は、全者が入札参加資格要件を満たす必要がある。 ・設計費には、測量費、調査費等も含むものとする。 ・下請率、府内下請率は、「労務費」「材料費」等のそれぞれ一部を含むか否かにかかわらず、下請企業（一次下請けまで）との間で契約等を締結する見込み額に対する割合とする。評価点は、小数第2位四捨五入、第1位止めとする。 | 様式第18-2号
|  |  |  | 一括下請けなど建設業法に違反する提案がある場合。 | 失格
企業の技術力 | 事例実施体制 | 本事業における取組姿勢等 | 配置予定技術者（監理技術者、主任技術者等）それぞれが、当該事業内容について適切に理解し、有益な提案等、積極的に取り組む姿勢について評価する。 | 当該事業内容、周辺環境について適切に理解した上で、有益な提案等の積極的な取り組み姿勢が見られる。 | 1 | 1 | ・入札説明書5(4)及び5(5)エに掲げる技術者（設計業務における監理技術者及び建築担当技術者、建設工事における、監理技術者及び主任技術者）並びに固形燃料化物利用先企業の関係者で府の指名する者に対しヒアリングを実施する。 | - | 感覚的な評価のためはずす
|  |  |  | 当該事業内容、周辺環境について適切に理解している。 | 0.0 (標準）
|  |  |  | 正当な理由のない欠席、あるいは出席した技術者のうち１人でも、提出された技術資料を説明できないことが明らかな場合。 | 失格
|  | 事業実施体制の安定性 | 長期的な固形燃料化物の有効利用をより安定させ確実なものとするため、固形燃料化物の受入体制の冗長性について評価する。 | 有効利用可能量が最大規模の施設を除いた場合に、固形燃料化物を全量受入れができ、かつ有効利用可能量が最大規模の事業所を除いた場合であっても固形燃料化物を全量受入れができる。 | 2 | 2 | ・施設とは、事業所内にある固形燃料化物を受入れ可能な石炭ボイラ等をいう。 ・事業所とは、固形燃料化物を受入れ可能な工場や発電所等をいう。 （例1）A社のa工場に石炭等のボイラが2基、B社のb工場に石炭ボイラが3基ある場合、事業所数は2（a工場とb工場）、施設数は5（＝2+3）。 （例2）C社のc工場、ｄ工場にそれぞれ石炭ボイラ等が2基ある場合、事業所数は2（c工場とd工場）、施設数は4（＝2+2）。 | 様式第18-3号
|  |  |  | 有効利用可能量が最大規模の施設を除いた場合に固形燃料化物を全量受入れができるが、有効利用可能量が最大規模の事業所を除いた場合に固形燃料化物を全量受入れができない。 | 1
|  |  |  | 有効利用可能量が最大規模の施設を除いた場合、固形燃料化物を全量受入れができない。 | 0.0 （標準）
|  |  | より安定した事業とするため、特別目的会社の構成員について評価する。 | 固形燃料化物を全量受入れ可能な企業が特別目的会社の構成員となっている。（複数企業が構成員となる場合、受入れ可能量は各社の合計量とする。） | 1 | 1 |  | 様式第18-4号
|  |  |  | 上記以外の場合。 | 0
| 維持管理体制 | 安全性の向上 | 燃料化物の貯蔵時、搬出時における事故防止を図るための安全対策について評価する。 | 燃料化物の貯蔵及び搬出時における発熱、発酵特性に適合した具体的な安全対策に関する工夫について、以下の2項目について、高度なぎしゅつ提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。 ・貯蔵時における安全対策に関する工夫 ・搬出時における安全対策に関する工夫 | 1 | 1 |  | 様式第18-5号
|  |  |  | 上記2項目のうち1項目について、高度な技術提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。 | 0.5
|  |  |  | 評価すべき技術提案がない。 | 0.0 （標準）
|  | 緊急時の対応 | 維持管理時における緊急時等の連絡体制や対応方法について評価する | 維持管理時における緊急時等の対応について、以下の2項目について、高度な技術提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。 ・故障時、事故発生時の対応方法に関する工夫 ・故障や事故を未然に防ぐための工夫 | 1 | 1 |  | 様式第18-6号
|  |  |  | 上記2項目のうち1項目について、高度な技術提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。 | 0.5
|  |  |  | 評価すべき技術提案がない。 | 0.0 （標準）
|  | 水処理への影響 | 水処理機能に影響を与える固形燃料化施設の排水について評価する。 | 固形燃料化施設からの排水負荷量（COD,T-N,T-Pの3項目を対象）を次式により評価する。（3項目でそれぞれ評価点を算出し、その平均値を配点する。） 評価点＝配点×各提案の最小値/提案値 | 0～1.0 | 1 | ・排水負荷量は、日最大値（想定される排出負荷の上限値）とする。 ・それぞれの評価点は少数第3位四捨五入、第2位止めとし、平均値（配点）は少数第2位四捨五入、第1止めとする。 | 様式第18-7号
| 環境保全 | 温室効果ガス排出量の低減 | 地球温暖化防止対策として、固形燃料化物製造時（固形燃料化施設施設運転時）に発生するCO2排出量について評価する。 | 評価点＝配点×各提案の最小値/提案値 | 0～1.0 | 1 | ・評価点は少数第2位四捨五入、第1位止めとする。 | 様式第18-8号
|  |  | 地球温暖化防止対策として、固形燃料化物有効利用（輸送を含む。）に伴うCO2削減量について評価する。 | 評価点＝（1.0×府外での削減提案値/各提案の合計削減量の最大値）+（2.0×府内での削減提案値/各提案の合計削減量の最大値） 合計削減量：府内での削減量+府外での削減量 | 0～2.0 | 2
|  | 臭気対策 | 固形燃料化施設の各設備や運搬時の臭気対策について評価する。 | 固形燃料化施設からの臭気対策に関する工夫について、以下の2項目について、高度な技術提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。 ・炉本体、貯留・搬出設備、脱臭施設、運搬車両等における構造上の工夫 ・運転操作上（施設立上時、停止時）の工夫 | 1 | 1 |  | 様式第18-9号
|  |  |  | 上記2項目のうち1項目について、高度な技術提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。 | 0.5
|  |  |  | 評価すべき技術提案がない。 | 0.0 （標準）
評価点の合計 | [5 empty] | 15

## (汚泥)京都市 (hidden)
大項目 | 小項目 |  | 評価内容 | 配点 |  | 評価点 | 評価基準
事業の安定性に関する事項 | 受入先の安定性 |  | 長期的な汚泥処分を安定・確実にするため、受入先のバックアップ体制が確実にされているかを評価する。 | 18 | 4 | 満点 | 固形燃料利用可能量が最大規模の施設を除いた場合に固形燃料を全量受入れができ、かつ固形燃料利用可能量が最大規模の事業所を除いた場合であっても固形燃料を全量受入れができる。
[6 empty] | 配点×0.5 | 固形燃料利用可能量が最大規模の施設を除いた場合に固形燃料を全量受入れができるが、固形燃料利用可能量が最大規模の事業所を除いた場合に固形燃料を全量受入れができない。
[6 empty] | 0点 | 固形燃料利用可能量が最大規模の施設を除いた場合、固形燃料を全量受入れができない。
| 事業の安定性 |  | 受入企業の倒産リスクを評価する。 また、製造者・受入者双方の評価が必要であり、利用者の経営指標を評価する。 |  | 4 | 満点 | ①事業者の代表企業において、直近5年間の経常損益が3期連続損失ではない。 ②固形燃料を利用可能な企業において、直近5年間の経常損益が3期連続損失ではない企業が複数ある。
[6 empty] | 配点×0.5 | ①事業者の代表企業において、直近5年間の経常損益が3期連続損失ではない。 ②固形燃料を利用可能な企業において、直近5年間の経常損益が3期連続損失ではない企業が1社ある。
[6 empty] | 0点 | 上記以外の場合
| 類似実績 |  | 燃料化技術は新技術であり、設計方法等も各事業者のノウハウによるものである。そのため、参画企業の実績を評価する。 |  | 6 | 満点 | 国内における施設能力150ｔ/日以上の固形燃料化施設の稼働実績がある。
[6 empty] | 配点×0.5 | 国内における施設能力100ｔ/日以上の固形燃料化施設の稼働実績がある。
[6 empty] | 0点 | 国内における施設能力50ｔ/日以上の固形燃料化施設の稼働実績がある。
| 修繕計画 |  | 20年間の長期修繕計画の具体性及び妥当性について評価する。 |  | 4 | 満点 | 以下の修繕計画について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。 ①定期修繕についての方針頻度等の工夫 ②大規模修繕計画についての方針、頻度の工夫 ③その他、修繕計画に関する工夫
[6 empty] | 配点×0.6 | 上記3項目の内、2項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 配点×0.3 | 上記3項目の内、1項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 0点 | 上記以外の場合
設計・建設に関する事項 | 安定的な運転 | 具体的な工夫の記述 | 本事業では、消化槽汚泥投入割合が20％から50％に変動するなど、汚泥性状の変動が想定される。そのような環境を踏まえたシステム全体に対する安定的な運転をするための工夫を評価する。 | 7 | 4 | 満点 | 以下の全項目について、要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。 ①汚泥の変動（消化割合、季節、時間、汚泥性状等）に関する対策・工夫 ②管閉塞、摩耗、付着物等処理能力の低下を抑制するための対策・工夫 ③故障や緊急停止に対する汚泥燃料化設備に関する対策・工夫 ④その他、安定的な運転を行うための設備上の対策・工夫
[6 empty] | 配点×0.75 | 上記4項目の内、3項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 配点×0.5 | 上記4項目の内、2項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 配点×0.25 | 上記4項目の内、1項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 0点 | 上記以外の場合
| 施設所要スペース |  | 燃料化施設所要スペースが小さい提案を評価する。 但し、燃料化施設以外の事業用地は、当局が管理、利用することとなる。 |  | 3 | 満点 | 施設所要スペースが事業用地の60％以下である。
[6 empty] | 配点×0.5 | 施設所要スペースが事業用地の80％以下である。
[6 empty] | 0点 | 施設所要スペースが事業用地の100％以下である。
施設の安全性・安定性に関する事項 | 危機管理の対応 | 具体的な工夫の記述 | 燃料化施設は、高温にて乾燥や炭化を行う施設であり、施設の維持管理者や、保全センターに対する危機管理を評価する。 | 8 | 4 | 満点 | 以下の全項目について、要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。 ①緊急連絡体制及び緊急時の対応方法に関する工夫 ②故障を未然に防ぐための維持管理方法に関する工夫 ③火災対策及び施設全体の安全対策に関する工夫 ④その他危機管理の対応に関する工夫
[6 empty] | 配点×0.75 | 上記4項目の内、3項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 配点×0.5 | 上記4項目の内、2項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 配点×0.25 | 上記4項目の内、1項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 0点 | 上記以外の場合
| 下水汚泥固形燃料の安全管理 | 具体的な工夫の記述 | 下水汚泥固形燃料は、種別により、発熱や発酵する可能性があり、特に安全管理が必要となる。そのため、生成物の安全管理を評価する。 |  | 4 | 満点 | 以下の全項目について、要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。 ①予防に関する工夫 ②発生時に対する工夫 ③その他下水汚泥固形燃料の安全管理に関する工夫
[6 empty] | 配点0.6 | 上記3項目の内、2項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 配点0.3 | 上記3項目の内、1項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 0点 | 上記以外の場合
環境への配慮 | CO2排出量 | 製造時 | 地球温暖化防止対策として、燃料化物製造に伴って発生するCO2排出量を評価する。 | 18 | 6 |  | 施設運転に伴う温室効果ガス（CO2及びN2O）の排出量を評価する。 評価点＝配点×各提案の最小値/提案値
|  | 代替利用効果 | 地球温暖化防止対策として、燃料化物の代替利用に伴って削減できるCO2排出量を評価する。 |  | 4 |  | 下水汚泥固形燃料石炭代替利用に伴うCO2削減量を評価する。 評価点＝配点×提案値/各提案の最大値
| 臭気対策 | 燃料化施設からの臭気 | 規制値よりも低い提案を評価する。 |  | 4 |  | 燃料化施設から発生する臭気指数を評価する。 評価点＝配点×提案値/各提案の最大値
|  | 搬出時の臭気 | 搬出条件、気候、測定箇所によって搬出時臭気濃度の値は変わるため、下水汚泥固形燃料の臭気濃度が低い提案を評価する。 下水汚泥固形燃料の臭気測定方法は、規格化された方法がないため、要求水準書に測定方法を指定する。 |  | 4 |  | 下水汚泥固形燃料から発生する臭気濃度を評価する。 評価点＝配点×各提案の最小値/提案値
地球への貢献 | 建設工事・維持管理業務に関する提案 | 具体的な提案の記述 | 工事（及び維持管理）における市内企業活用を評価する。 | 6 | 6 | 満点 | 以下の全項目について、要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。 ①市内からの材料等の調達について ②市内の雇用促進について ③市内企業の積極的な参画について ④地域住民への対応について
[6 empty] | 配点×0.75 | 上記4項目の内、3項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 配点×0.5 | 上記4項目の内、2項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 配点×0.25 | 上記4項目の内、1項目について要求水準を超えた提案があり、かつ具体的な工夫の記述がある。
[6 empty] | 0点 | 上記以外の場合
その他 | ユーティリティ | 排水処理量 | 無償提供項目であり、排水処理量が多いと保全センターの処理費用が大きくなるため排水量が少ない提案を評価する。 | 3 | - | 金額評価 | 金額評価へ反映する。
|  | 精製ガス使用量 | 無償である精製ガスを節約する提案を評価する。 但し、要求水準書で指定する排熱量を確保することを条件とする。 |  |  | 金額評価 | 金額評価へ反映する。
| その他特筆すべき工夫 | 創意工夫優秀な提案 | 燃料化技術は、最新技術であり、現在想定している以外の優れた提案事項がある場合、別途評価すべきである。 |  | 3 | 満点 | 上記評価項目・内容に該当しないもので、事業期間において効果が得られる優秀かつ具体的な記述がある。 （※最大5提案までとし、それを超えるものは評価の対象としない。） 優秀かつ具体的な提案が3つ以上ある。
[6 empty] | 配点×0.6 | 優秀かつ具体的な提案が2つ以上ある。
[6 empty] | 配点×0.3 | 優秀かつ具体的な提案が1つ以上ある。
[6 empty] | 0点 | 上記以外の場合
|  |  |  | 60 | 60
※表中の割合は、合計点に対する値である。

## (汚泥)福岡市 (hidden)
項目 |  | 定量 評価 | 配点 | 評価内容 | 評価基準
大項目 | 中項目 |  | 小項目
事業の安定性に関する事項（170） | 利用先の安定性 （100） | 〇 | 60 | ①本事業で製造する固形燃料※1の利用先企業※2に関し、安定性・信頼性について評価する。 | 60 | 受入可能量が最大の事業所※3を除いた場合であっても固形燃料を全量受け入れができる。
[5 empty] | 30 | 受入可能量が最大の事業所を除いた場合には固形燃料を全量受け入れができないが、受入可能量が最大の施設※4を除いた場合には固形燃料を全量受け入れができる。
[5 empty] | 0 | 受入可能量が最大の施設を除いた場合、固形燃料を全量受け入れができない。
|  | 〇 | 30 | ②利用先企業全体における固形燃料の総受入可能量（1年を通じて受入可能な、1日当たりの量）について評価する。 | 30 | 固形燃料の製造見込量の3倍以上
[5 empty] | 15 | 固形燃料の製造見込量の2倍以上、3倍未満
[5 empty] | 0 | 固形燃料の製造見込量以上、2倍未満
|  | 〇 | 10 | ③固形燃料の利用先企業が、SPCの構成員となる場合について評価する。 | 10 | 利用先企業のうち1社以上が、SPCの構成員である。
[5 empty] | 0 | 利用先企業が、SPCに出資しない。
| 設計実績 （30） | 〇 | 30 | 燃料化施設※5一連の実施設計を行った実績について評価する。 | 30 | 構成員のうち少なくとも1社が、平成17年4月1日から入札参加資格確認申請書等提出期限までに稼働した燃料化施設（DBO、PFIでの実績に限る）の新設工事に係る元請としての一連の実施設計の実績について評価する。
| 施工実績 （40） | 〇 | 40 | 燃料化施設の施工実績について評価する。 | 構成員のうち少なくとも1社が、平成17年4月1日から入札参加資格確認申請書等提出期限までに稼働した燃料化施設（DBO、PFIでの実績に限る）の新設工事に係る元請としての施工実績箇所数
[5 empty] | 40 | 施工実績が3箇所以上
[5 empty] | 30 | 施工実績が2箇所
[5 empty] | 20 | 施工実績が1箇所
[5 empty] | 0 | 施工実績が無い
維持管理・運営に関する事項（170） | 安定的な運転 （120） |  | 40 | ①汚泥の変動（季節・汚泥性状・供給量等）への対応策や処理能力・系列数等の工夫について、効果的かつ具体的な提案を評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
|  |  | 30 | ②定期修繕時・緊急時等においても、西部水処理センターから発生する汚泥を1年を通じて受け入れ可能とする工夫について、効果的かつ具体的な提案を評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
|  |  | 30 | ③維持管理・運営期間中に、大規模な修繕に伴う長期間の停止を要しないための工夫について、効果的かつ具体的な提案を評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
|  |  | 20 | ④管閉塞・摩耗・付着物等、処理能力の低下を抑制するための対策について、効果的かつ具体的な提案を評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
| 故障時・緊急時における対応 （50） |  | 40 | ①故障・異常時における緊急体制、復旧までの対応、故障等を未然に防ぐ対策や工夫などについて、効果的かつ具体的な提案を評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
|  |  | 10 | ②固形燃料の発熱等の異常発生時に対し、設備上の安全対策の工夫・緊急対応策、また発酵等を予防する工夫について、効果的かつ具体的な提案を評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
環境配慮に関する事項（140） | 環境への配慮 （40） | 〇 | 10 | ①地球温暖化防止対策として、施設運転に伴う温室効果ガスの排出量について評価する。 | 燃料化施設を運転する際に使用する電力・補助燃料等のエネルギー消費量及び運転時の温室効果ガス排出量を計算して比較 配点×各入札参加者提案の最小値/提案値
|  | 〇 | 10 | ②固形燃料の石炭代替利用に伴う温室効果ガス削減量について評価する。 | 固形燃料の有する熱量と製造量を石炭に換算し、石炭代替燃料として利用することで削減可能なエネルギー消費量を計算して比較 配点×提案値/各入札参加者提案の最大値
|  | 〇 | 10 | ③固形燃料の製造に使用する、補助燃料（消化ガス）の使用量について評価する。 | 固形燃料の製造に使用する、補助燃料（消化ガス）の使用量を計算して比較 配点×各入札参加者提案の最小値/提案値
|  | 〇 | 10 | ④燃料化施設からの排水量について評価する。 | 燃料化施設からの排水量を計算して比較 配点×各入札参加者提案の最小値/提案値
| 臭気対策 （100） | 〇 | 20 | ①固形燃料の臭気について評価する。 | 固形燃料の臭気指数を比較 配点×各入札参加者提案の最小値/提案値
|  |  | 20 | ②脱水汚泥受入及び貯留時における臭気漏洩対策について、効果的かつ具体的な提案を評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
|  |  | 20 | ③固形燃料の保管及び搬出時における臭気漏洩対策について、効果的かつ具体的な提案を評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
|  |  | 40 | ④燃料化施設の通常運転時、修繕時・緊急停止時等の臭気漏洩対策について、効果的かつ具体的な提案を評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
地域経済・社会への貢献（120） | 地場企業参画 （100） |  | 40 | ①設計・施工時において、設計・土木・建設・電気・管工事等、地場企業の参画や活用について、具体的・定量的な提案を評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
|  |  | 60 | ②維持管理・運営時において、地場企業の参画や活用について、具体的・定量的な提案を評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
| 景観への配慮 （10） |  | 10 | 燃料化設備を囲う景観壁の工夫や屋根の設置など、周辺環境と調和した施設外観の提案について評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
| 見学対応・広報・啓発 （10） |  | 10 | 見学者の視線に立った分かりやすい案内や説明方法等の具体的な工夫や、広報・啓発に関する提案について評価する。 | 落札者決定基準に示す 「定性評価の評価基準」に基づく評価
※1 固形燃料とは、下水汚泥固形燃料を示す。
※2 利用先企業とは、固形燃料の有効利用を行う企業
※3 事業所とは、固形燃料を受入れることが可能な、工場や発電所等を示す。
※4 施設とは、事業所内にある固形燃料を受け入れることが可能な、石炭ボイラ等をいう。
※5 燃料化施設とは、要求水準書「1-2-3 下水汚泥固形燃料化技術」に定義する技術を有した施設

## (汚泥)横浜市 (hidden)
No | 事項 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 評価内容 | 配点 | 評価の視点 | 主な関係様式
(1)定量的な評価が可能な項目
1 | 事業計画に関する事項 | 執行計画 | 地域貢献 | 地球の環境負荷軽減 | 横浜市地球温暖化対策実行計画についての取り組みを評価する。 | 20 | ・横浜市地球温暖化対策計画への取り組みとして、市内での温室効果ガスの削減量を評価する。 評価点＝配点×提案値/各提案の最大値 | 様式6-20
小計① | [5 empty] | 20
(2)定量的な評価ができない項目
2 | 事業計画に関する事項 | 執行計画 | 事業実施体制 | マネジメント体制 | 本事業を実施するにあたっての適切なマネジメント体制について評価する。 | 6 | ・本事業の目的や業務の特徴等理解したマネジメント体制（指揮命令系統・責任分担）が計画されているか。 | 様式6-4
3 |  |  |  | 代表企業、構成員及び協力会社の実績等 | 設計業務、建設業務、管理運営業務（燃料化物の有効利用業務にあたる者を除く。）を実施する体制について評価する。 | 6 | ・設計業務、建設業務、管理運営業務（燃料化物の有効利用業務にあたる者を除く。）を実施する企業が、豊富な実績や経験を有しているか。 ・管理運営業務に配置する人員数や勤務体制が、本業務の円滑な実施が期待できるものか。 | 様式6-4
4 |  |  |  | 燃料化物の有効利用業務にあたる者の確実性 | 燃料化物の有効利用業務を実施する体制について評価する。 | 10 | ・燃料化物の有効利用業務にあたる者の経営面が安定しているか。 ・燃料化物の有効利用業務にあたる者の本事業に対する取り組み方針について長期安定性（複数の有効利用先に関する提案を除く）が期待できるか。 | 様式6-5
5 |  |  | モニタリング |  | 業務水準の維持・向上やリスク管理に資するセルフモニタリング等について評価する。 | 10 | ・選定事業者が実施するセルフモニタリングの内容が、評価できるものか。 ・選定事業者から業務を受託する企業が実施するセルフモニタリング等の内容が、評価できるものか。 | 様式6-5
6 |  |  | リスク管理 |  | 各業務の履行に係るリスクに対する対応方針について評価する。 | 10 | ・本事業の実施に関わるリスクが適切に認識されているか。 ・リスクの顕在化を防止する体制と、顕在化した場合の対応方針が適切な計画と認められるか。 ・リスクの顕在化時においても、市の業務に対する影響が最小限に抑えられるか。 | 様式6-7
7 |  |  | 地域貢献 | 地域の活性化 | 本事業の実施を通じた地域への貢献や地域経済の活性化について評価する。 | 10 | ・地域への貢献や地域経済の活性化に関する提案がなされているか。 | 様式6-8
8 |  | 財務計画 | 資金調達計画 |  | 資金調達計画に現実性があり、資金調達の可能性が高い内容について評価する。 | 7 | ・金融市場の状況や事業規模に照らし合わせて、資金調達の構成、資金調達の条件が妥当な内容・水準で提案されていて、計画通りの資金調達の可能性が高いと認められるか。 | 様式6-9
9 |  |  | 事業収支計画 |  | 本事業を安定的に実施する観点から見た事業者の損益計画書及び資金収支計画について評価する。 | 7 | ・事業条件との整合した内容となっているか。 ・資金面から事業を安定的かつ継続的に実施する工夫があるか。 ・損益状況（単年度損益、累積損益）、資金収支状況（単年度収支、累積資金収支）が適当な範囲と考えられるか。 ・各種指導（DSCR、LLCR、EIRR、PIRR）の水準が適当な範囲と考えられるか。 | 様式6-10
10 | 設計及び建設に関する事項 | 解体・撤去計画 |  |  | 解体撤去対象外の配管・設備の養生を含めた解体撤去計画について評価する。 | 5 | ・他施設等の管理運営に留意した撤去・解体の方法がとられているか。 ・リサイクルに配慮した撤去・処分の方法がとられているか。 | 様式6-11
11 |  | 建設計画 | 安定的な運転 |  | 汚泥性状変動や複数の水再生センター等の汚泥を受け入れることを踏まえたシステム全体に対する、安定的な運転をするための工夫を評価する。 | 16 | ・性能が担保された設備構成で、かつ効率的な配置計画がなされているか。 ・定常及び否定常時の安全性（フィールセーフ機能、異常温度、粉塵爆発等）に万全を期しているか。 ・災害発生時又は停電発生時等の非常時における安全対策が十分考慮されているか。 ・騒音、振動、脱水汚泥の飛散及び臭気拡散に対して対策が講じられているか。 ・管理運営に配慮した同線やスペースの確保がなされているか。 ・安全性、耐震性、機能性に配慮された構造計画方針であるか。 ・汚泥性状又は供給量の変動においても安定的に対応が可能か。 | 様式6-12
12 |  |  | 大規模修繕に対する配慮 |  | 大規模修繕をしない工夫について評価する。 | 6 | ・管理運営期間中及び事業終了後1年以内に、大規模修繕を要しない工夫がなされているか。 | 様式6-12
13 |  |  | 省エネルギー対策 |  | 省エネルギー対策について評価する。 | 4 | ・効率的な省エネルギー対策を行っているか。 | 様式6-12
14 |  | 工事目的物の性能、機能 | 施設の施工実績等 |  | 事業者が今回選定した燃料化方式を用いた施設の施工実績等について評価する。 | 10 | ・選定する燃料化方式を用いた施設に豊富な実績（稼働実績（1年以上）、施工実績（稼働前を含む。））があるか。 ・選定する燃料化方式に第三者機関からの技術認証があるか。 | 様式6-13
15 |  |  | 受入・製造能力 | 計画年間処理量 （年間受入能力） | 計画年間処理量を確実に処理するための施設能力等を評価する。 | 6 | ・計画年間処理量を確実に処理するための工夫があるか。 ・機器等が故障した場合にリスクを分散するための工夫があるか。 | 様式6-14
16 |  |  | 環境維持 | 環境への配慮 | 環境負荷削減に対する努力について評価する。 | 6 | ・燃料化施設から排出される環境負荷項目（排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素及びダイオキシン、臭気等）について、自主基準値が通常の規制基準値等と比べ、より環境負荷を低減できる水準となっているか。 ・その他の環境に関する項目について、環境負荷を低減できる工夫があるか。 | 様式6-18
17 |  |  | 施工計画 |  | 効率的な工程で無理のない工期を確保しているかなど、提案する施設の建設が円滑に実施されるか評価する。 | 5 | ・設計及び建設（必要な許認可取得、市との協議、試運転を含む）業務全般について、施設供用開始時期を踏まえた計画がなされているか。 ・安全管理、現場管理及び品質管理についての工夫がなされているか。 | 様式6-19
18 |  | 環境負荷の軽減 | 施設の早期稼働 |  | 施設の建設期間の短縮について評価する。 | 2 | ・本施設の稼働を平成28年4月よりも、どの程度早められるか（最大9か月）。 | 様式6-19
19 |  |  | 周辺環境への配慮 |  | 建設期間中の周辺環境への配慮を評価する。 | 2 | ・建設期間中に周辺環境へ配慮（低公害型、低騒音型建設機械の採用等）しているか。 | 様式6-19
20 |  |  | 建設副産物の扱い |  | 建設副産物のリサイクルへの取り組みについて評価する。 | 3 | ・建設副産物のリサイクルへの取り組みがなされているか。 | 様式6-21
21 | 管理運営に関する事項 | 管理運営体制 | 通常時の体制 |  | 管理運営が円滑に行われるか、以下の体制について評価する。 運転管理体制 維持管理体制 連絡体制 労働安全衛生管理体制 | 14 | ・管理運営に関する基本方針が本事業の内容や施設をよく理解したものであるか。 ・関わる各企業の役割分担及び関係等が示されているか。 ・資格者の適正な配置がなされているか。 ・管理運営が円滑に行われる工夫がなされているか。 | 様式6-22
22 |  |  | 緊急事態発生時の体制 | 燃料化施設における危機管理 | 燃料化施設における緊急事態発生時の体制と対応について評価する。 | 6 | ・緊急連絡体制に関する工夫がなされているか。 ・緊急故障時の対応方法等の危機管理に関する工夫がなされているか。 ・故障を未然に防ぐための維持管理方法に関する工夫がなされているか。 | 様式6-22
23 |  |  |  | 有効利用業務における危機管理 | 燃料化物の有効利用先における緊急事態発生時の体制と対応について評価する。 | 8 | ・有効利用先が複数の事業所で分散して存在し、1つの事業所において緊急事態が発生した際にバックアップできる体制があるか。 ・有効利用先の事業所において、複数の有効利用施設があり、1つの有効利用施設において緊急事態が発生した際にバックアップできる体制があるか。 | 様式6-5
24 |  | 施設維持計画 | 保金・保守点検・修繕計画 |  | 管理運営業務（保全管理、保守点検及び修繕業務）に対する基本方針とそれに基づく実施計画について評価する。 | 10 | ・保金管理、保守点検、修繕の各業務について、基本方針、実施計画、実施頻度等の工夫がなされているか。 ・保金管理、保守点検、修繕の各業務の中で維持管理期間中に大規模修繕を要しないための工夫がなされているか。 | 様式6-23
25 |  | 安全対策 | 燃料化物の安全管理 |  | 貯蔵時等における燃料化物の安全管理計画を評価する。 | 4 | ・予防に対する工夫（考え方、点検の方法、頻度）がなされているか。 ・発熱等の異常発生時に対する工夫（考え方、点検の方法、頻度）がなされているか。 ・設備上の安全対策の工夫がなされているか。 ・その他燃料化物の安全管理に関する工夫がなされているか。 | 様式6-24
26 |  | 環境負荷の軽減 | 環境維持 | 環境への配慮 | 燃料化物の有効利用を行う事業所における環境負荷削減に対する努力について評価する。 | 3 | ・排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじん等について、自主基準値が通常の規制基準値等と比べ、より環境負荷を低減できる水準となっているか。 ・その他の環境に関する項目について、環境負荷を低減できる工夫があるか。 | 様式6-5
27 |  |  | 環境保全 | 副産物の減量 | 副産物の減量化に対する取り組みについて評価する。 | 2 | ・副産物の減量化に対する具体的な工夫があるか。 | 様式6-25
28 |  | 市民対応 | 事業PR | 見学者への対応 | 見学者への案内及び説明方法等の事業PR方法について評価する。 | 2 | ・見学者の視線に立った分かりやすい案内及び説明方法等の具体的な工夫があるか。 | 様式6-26
小計② | [5 empty] | 180
合計（小計①+小計②） | [5 empty] | 200

## 様式Ⅲ-0_提案概要書
共同企業体名
優先交渉権者選定基準（案）に対する提案概要
区分 | 評価対象 | 評価方法または評価の視点 | 提案概要（技術対話時点）
事業の安定性 | (3)事業実施体制等 | 事業実施体制に関する内容として、下記①②に関して設定理由が明記された適切な提案がある場合に評価する。 ①事業実施体制 本事業の実施体制（役割・連絡体制・責任体制）。 ②リスク管理 本事業の実施におけるリスクを想定し、当該リスクが発生した場合の対応方法。 ※なお、本項(3)②にて提案されたリスクの内容が、(3)②以外の提案内容と重複している場合は、本項(3)②の提案内容は評価しない。
工事目的物の性能・機能の向上 | (4)将来の設備更新を考慮した配置計画に関する提案 | 設備更新時（今回設置した施設が将来老朽化した際）を考慮した配置計画である場合に評価する。 受変電設備、中央監視設備の将来更新工事において仮設を要せずに更新が可能な配置計画であり、将来の更新手順を具体的に提示している場合に優れた提案として評価する。
| (5)本市のさらなる合流改善に寄与する提案 | 「合流式下水道の改善」のさらなる改善に寄与するため、守口処理場敷地内における施設整備計画の提案がある場合に評価する。 評価の視点として、既存施設を極力有効利用する等、少ない投資額により合流式下水道の改善に寄与できることとする。小降雨時において使用できる既存施設は下記とする。 ・貯留管揚水ポンプ井 ・大枝寺方線（管路施設） ・南寺方線（管路施設） なお、当該提案に関する投資額の上限は、35,000千円（国庫補助対象外（市単独費）・税込）とし、合流式下水道の改善対策は下記とする。 ①汚濁負荷量の削減（雨水を入れない・送る・貯める） ②きょう雑物の削減 上記①②の改善効果に対してそれぞれ1項目迄の提案を上限とする。改善効果が具体的に（貯留可能量や設備導入実績等）確認できる提案について優れた提案として評価する。
| (6)機械設備・電気設備の信頼性・操作性向上に寄与する提案 | 機械設備、電気設備の創意工夫に関する提案を評価する。評価の視点は下記とする。 ①設備信頼性の向上のための工夫 ②設備操作性の向上のための工夫 ③寝屋川流域総合治水対策による雨水ポンプの運転調整（計画雨水放流量を半分にするための水量制御）を確実、簡易に実施できるための工夫 上記①②③の工夫に対してそれぞれ1項目迄の提案を上限する。新設ポンプ棟の特性を考慮している提案であり、且つ、以下の技術に該当する場合に優れた提案として評価する。 ・下水道施設計画・設計指針と解説に掲載されている技術 ・下水道技術開発プロジェクト・SPIRIT21により開発・評価が行われた技術 ・B-DASHプロジェクトによりガイドラインが公表された技術 ・募集要項等公表日において日本国内の下水道事業（終末処理場またはポンプ場）での稼働実績を1年以上有する技術
| (7)省エネルギー・省資源に関する提案 | 省エネルギー・省資源が図られる①機械設備、②電気設備、③材料等が提案されている場合に評価する。 上記①②③に対してそれぞれ1項目迄の提案を上限とする。新設ポンプ棟の特性を考慮している提案であり、且つ、以下の要件に該当する場合に優れた提案として評価する。 ①機械設備、②電気設備 以下の技術に該当すること。 ・下水道施設計画・設計指針と解説に掲載されている技術 ・下水道技術開発プロジェクト・SPIRIT21により開発・評価が行われた技術 ・B-DASHプロジェクトによりガイドラインが公表された技術 ・募集要項等公表日において日本国内の下水道事業（終末処理場またはポンプ場）での稼働実績を1年以上有する技術 ③材料等 下水道事業における（国庫補助事業としての）導入実績があり、当該実績に係る資料の添付があること。
| (8)その他の提案 | 上記以外の内容において工事目的物の性能・機能の向上に寄与する提案（但し、当該提案の実施にあたり既存施設の財産処分が不要であり、国庫補助交付対象として整備可能なもの）について評価する。
施工計画 | (9)既存施設への対応に関する提案 | 既設構造物（既設ポンプ場、守口処理場、大阪府立坑）の各施設に対する施工期間中の影響対策に関する提案を評価する。評価の視点は下記とする。 ①既設構造物に影響が生じないための具体的かつ効果的な施工計画 ②施工段階における既設構造物の状態（変異等）の具体的かつ効果的なモニタリング手法 ③施工段階において想定以上に影響が生じた場合における具体的かつ効果的な対策
環境対策 | (10)施工時の環境への配慮に関する提案 | 施工時において、周辺環境に影響を及ぼさないための対策（騒音、振動、大気汚染、粉じん、排水、臭気、アスベスト等の有害物質）について、施工段階においてそれらを効果的にモニタリング（測定・監視等）し、市に報告するための提案がある場合に評価する。
地域貢献 | (11)新設ポンプ棟に係る景観配慮に関する提案 | 新設ポンプ棟の周辺やその住民に配慮した景観（国庫補助交付対象であること）の創意工夫についての具体的な提案がある場合に評価する。 提案理由が明瞭な場合に、優れた提案として評価する。
0 | (12)施工時の地域住民配慮に関する提案 | 施工期間中の周辺住民への対応として、①工事に係る説明対応、②市との協力体制を含めた実施体制と手順、③施工期間中のイメージアップ対策の具体的な提案がある。 上記①②③に対してそれぞれ1項目迄の提案を上限とする。
0 | (13)地域経済活性化に関する提案 | 地元経済への貢献（①材料調達、②地元企業の下請参画）について、具体的な提案（内容、企業名称、発注予定数量・金額）がある。